## Choszczno, dnia 08.11.2021 r.

## Pieczątka Zakładu

Ogłoszenie o zamówieniu

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie  usługi  przeglądu technicznego, konserwacji oraz napraw dwóch myjni automatycznych endoskopowych Olympus Mini ETD2 oraz Olympus Mini ETD dla SPZOZ w Choszcznie.

Przedmiot umowy obejmuje w szczególności:

-    przeprowadzenie  przeglądu, konserwacji i napraw,

- utrzymanie sprawności techniczno-eksploatacyjnej urządzeń objętych niniejszym zamówieniem w zakresie wykonywania przeglądów,

- konserwację i zachowanie gotowości eksploatacyjnej opartej o zalecenia producenta urządzenia,

-   przeprowadzanie okresowych przeglądów i kontroli stanu technicznego,

-   prowadzenie paszportów technicznych sprzętu medycznego,

-  założenie paszportów sprzętu medycznego (w przypadku ich braku) i ich prowadzenie dla zakupionego przez Usługodawcę sprzętu medycznego, o ile nie zostało to zastrzeżone przez producenta,

-  prowadzenie kart naprawy urządzeń,

- wycena naprawy aparatury medycznej oraz sporządzanie notatek o stanie urządzeń, w tym nie nadających się do naprawy.

Czynności konserwatorskie obejmują w szczególności:

    - sprawdzenie sprzętu medycznego,

    - określenie rodzaju uszkodzenia,

    - wymianę materiałów eksploatacyjnych,

    - wymianę lampy UV antybakteryjnej,

    - badanie bezpieczeństwa elektrycznego,

    - kalibracje systemu dozowania chemii procesowej,

    - kontrolę kluczowych parametrów pracy urządzenia,

    - sprawdzenie liczników oraz zerowanie licznika serwisowego,

    - sprawdzenie prawidłowości działania,

    - sprawdzenie elementów aparatury urządzenia,

    - sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów, itp.

    - ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów,

    - wpisy do paszportów (dokumentacji urządzenia)

Zamawiający wymaga aby wykonujący zlecenie:

- posiadał certyfikat uprawniający do takich usług,

- regularnie wykonywał okresowe przeglądy techniczne,

- dokonywał wymiany zużywalnych części, co pozwali na zachowanie urządzeń

w dobrym stanie przez długi czas,

- posiadał doświadczenie w branży pozwalające nie tylko na naprawę sprzętów oraz serwis myjni medycznych, ale również na świadczenie wsparcia merytorycznego, udzielał szkoleń i porad dotyczących eksploatacji.

Zamawiający wymaga aby wykonujący zlecenie posiadał kwalifikacje do konserwacji myjni endoskopowych a także kompleksowo zabezpieczył personel, był dostępny na wezwanie w przypadku nagłej awarii i wsparł technicznie pracownie wykonując pełen zakres napraw oraz przeglądów technicznych myjni automatycznych OLYMPUS serie: mini ETD oraz mini ETD2.

W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.

Usługę pierwszego serwisu i przeglądu należy wykonać do końca grudnia 2021 r. Okres obowiązywania umowy: od dnia podpisania do 31.12.2025 r.

Kryterium oceny ofert będzie stanowiła cena. Wygrywa oferta z najniższą ceną.

Należność za wykonaną usługę zostanie uregulowana przelewem w terminie 30 dni od otrzymania faktury na konto Usługodawcy wpisane na fakturze.

Ofertę należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście w zamkniętej kopercie, do dnia:

19-11-2021 r. do godz. 14.00 na adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszcznie

ul. M. Niedziałkowskiego 4a

73-200 Choszczno

Pokój nr 305 (sekretariat Dyrektora)

Oznakowanie oferty jest następujące:

„OFERTA NA USŁUGĘ  PRZEGLĄDÓW, KONSERWACJI ORAZ NAPRAW DWÓCH MYJNI AUTOMATYCZNYCH

OLYMPUS MINI ETD

ORAZ

OLYMPUS MINI ETD2

DLA SP ZOZ CHOSZCZNO

NR SPRAWY: 1/UP/SERWIS-MYJKA/21

Nie otwierać przed: 19.11.2021 r. przed godz. 14.00.”

Na ofertę składają się:

1.   Formularz ofertowy – Załącznik nr 1,

2.   Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2,

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie 
do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

4.  Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do serwisowania i napraw sprzętu, oraz zaświadczenia o odbyciu odpowiednich szkoleń przez personel.

W przypadku pytań:

- dotyczących postępowania proszę o kontakt:

Wioletta Kmetyk, tel. 95 765 87 43, mail: przetarg@spzozchoszczno.pl

- merytorycznych dotyczących sprzętu:

Artur Ikiert,  tel.: 95 765 87 42 (pracownia endoskopowa)

Po wyborze Wykonawcy zostanie podpisana umowa zgodnie z projektem Zamawiającego.