Choszczno: 07-01-2021 r.

 **ZAPYTANIE NR 3 I ODPOWIEDŹ**

**Dotyczy:** Nrsprawy nr: 1/ZP/KOMB/20 – Dostawa kombinezonów ochrony biologicznej i fartuchów flizelinowych podfoliowanych dla SPZOZ w Choszcznie.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

 |

**Pakiet 2**

Proszę o dopuszczenie fartucha podfoliowanego na całości, który wykonany jest z włókniny SSMMS. Fartuch o gramaturze 55 gsm (33 gsm SSMMS włóknina plus 22gsm PE). Pozostałe parametry z SIWZ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

 |

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza

**Pakiet 2**

Proszę o dopuszczenie fartucha który posiada 2 troki przy szyi o długości 30 cm niepakowane w specjalne kartoniki (bez dodatkowego rzepa w okolicy karku) oraz dwa paski w pasie o dł. ponad 60 cm i szerokości ok. 5 cm. Pozostałe parametry z SIWZ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

 |

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza

**Pakiet 2**

Proszę o dopuszczenie fartucha pakowanego pojedynczo, po 1 szt. Pozostałe parametry z SIWZ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

 |

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza