ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ  - ASORTYMENTOWO-CENOWY

ZNAK: 1/ZP/HEM /20

ZESTAWY DO HEMOFILTRACJI

# Wszystkie oferowane materiały są w pełni kompatybilne z aparatami Multifiltrate.

| L.p | Nazwa produktu | Cena jednostkowa netto [PLN] | Cena jednostkowa brutto [PLN] | VAT [%] | Ilość na 30 miesięcy (sztuki) | Wartość netto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Multifiltrate Kit Ci-Ca CVVHD 1000 Zestaw do ciągłej cytrynianowej żylno-żylnej hemodializy w systemie Multifiltrate nr kat. 5039011 |  |  | 8 | 50 |  |  |
| 2. | Multifiltrate Kit Ci-Ca postCVVHDF 1000 Zestaw do ciągłej cytrynianowej żylno-żylnej hemodiafiltracji w systemie Multifiltrate nr kat. F00002290 |  |  | 8 | 5 |  |  |
| 3. | Multifiltrate Kit Ci-Ca CVVHD EMiC2 Zestaw do ciągłej żylno-żylnej hemodializy z antykoagulacją cytrynianową w systemie Multifiltrate dedykowany do leczenia pacjentów we wstrząsie septycznym z hemofiltrem o pow. 1,8 m2 i punktem odcięcia 40-45 kD |  |  | 8 | 25 |  |  |
| 4. | Łącznik 2 x4 do jednoczasowego podłączenia 4 worków dializatu |  |  | 8 | 80 |  |  |
| 5. | Dializat Ci-Ca K2 Dializat Ci-Ca K4 wodorowęglanowy dializat o składzie elektrolitowym potas 2/4mmol/l, sód 133mmol/l, wapń 0mmol/l, wodorowęglan 20mmol/l Opakowanie – 5-litrowy worek dwukomorowy zapakowany sterylnie w zewnętrznej folii bez obecności powietrza. Worek posiadający dwa porty do pobierania płynu (wylotowe): 1 - typu Luer Lock; 2 - typu Safe Lock (skrętny) oraz port z membraną do nakłucia igłą w celu modyfikacji składu. |  |  | 8 | 2000 |  |  |
| 6. | Cytrynian sodu 4% (136 mmol/l) Opakowanie – worek 1500 ml zapakowany sterylnie w zewnętrznej folii bez obecności powietrza. Worek powinien posiadający port do pobierania płynu (wylotowy) typu Safe Lock (skrętny) oraz port z membraną do nakłucia igłą. |  |  | 8 | 600 |  |  |
| 7. | Worki na filtrat 10l. z zaworem spustowym |  |  | 8 | 50 |  |
| RAZEM |  |  |