Choszczno 27-03-2019 r.

**ZAPYTANIE NR 5 I ODPOWIEDŹ**

**Dotyczy:**  **Zakup Ambulansu medycznego dla SP ZOZ w Choszcznie**

**Znak sprawy: 1/ZP/AMB/19**

**Pytanie 1**

Opis Zamawiającego:„ Regulacja wysokości transportera wspomagana mechanicznie, np. poprzez sprężyny gazowe”, ”Automatyczna blokada goleni (niewymagająca od użytkownika wykonania żadnych czynności tj. Wciskania przycisków zwalniania blokad)” oraz „ Funkcja prowadzenia w bok ma być dostępna na minimum dwóch poziomach wysokości.” jednoznacznie wskazuje na konkretne rozwiązanie technologiczne nie ma nic wspólnego z rzeczywistą funkcjonalnością a ma na celu wyeliminowanie konkurencji.

Opisane przez Zamawiającego parametry jednoznacznie wskazują na konkretnego producenta tj. zestaw transportowy firmy STOLLENWERK co nie jest zgodne z prawem zamówień publicznych i narusza punkt równego traktowania oferentów.

Czy w związku z powyższym Zamawiający działając w myśl zasady równego traktowania oferentów dopuści nosze i transporter firmy FERNO, których regulacja wysokości odbywa się stopniowo przez co redukuje ryzyko wypadków i niweluje konieczność dźwigania całego ciężaru jednostopniowo. Posiadający system blokowania goleni za pomocą przycisku, oraz umożliwiający funkcję prowadzenia bokiem na jednej wysokości ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 2.**

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany system transportu pacjenta tj. nosze wraz z transporterem był zgodny z wymogami aktualnej normy PN EN 1789+A2 oraz PN EN 1865-1 potwierdzony certyfikatem wystawionym przez niezależną jednostkę certyfikującą ?

ODPOWIEDŹ: Tak

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający dopuści transporter którego koła jezdne, służące do jazdy wprost i bokiem nie są zgodne z normą 1789?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie 4**

Czy Zamawiający oczekuje aby oferowany transporter posiadał możliwość prowadzenia w bok do kierunku jazdy w pomieszczeniach zamkniętych i otwartych po takich powierzchniach jak np. kostka brukowa, asfalt, chodnik?

ODPOWIEDŹ: Nie