Choszczno 26-04-2018 r.

**ZAPYTANIE NR 27 I ODPOWIEDŹ**

**Dotyczy:** Nrsprawy nr: 1/ZP/MMSMJU/18 – Dostawa materiałów medycznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SPZOZ w Choszcznie.

**Pytania dotyczące formularza asortymentowo-cenowego:**

Czy Zamawiający będzie wymagał dopisania do formularza cenowego kolumny z kodem asortymentowym (katalogowym) oferowanych wyrobów?

Umożliwi to Zamawiającemu weryfikację zamawianych towarów w trakcie przyszłej umowy oraz ułatwi zauważenie ewentualnych niezgodności.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

**Pytania dotyczące asortymentu:**

**Pakiet nr 8, poz. 1 i 2:**

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki wykonane z laminatu paroprzepuszczalnego   
w części chłonnej wyrobu, natomiast w partii bioder posiadające oddychającą włókninę?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza

**Pakiet nr 8, poz. 1 i 2:**

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki bez ściągacza taliowego?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza

**Pakiet nr 8, poz. 1 i 2:**

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki posiadające indykator wilgotności – nadruk tuszem rozmywający się pod wpływem cieczy?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza

**Pakiet nr 8, poz. 1 i 2 :**

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o chłonności dla rozmiaru L oraz XL – min. 2500g (wg ISO 11948-1)?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza

**Pakiet nr 8, poz. 1 i 2:**

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o obwodach odpowiednio:

rozmiar L – 100 - 150cm

rozmiar XL – 130 - 170cm ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza

**Pakiet nr 8, poz. 1 i 2:**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania **dwóch różnych produktów odpowiadających rozmiarom L i XL** o dwóch różnych zakresach obwodów dających pacjentowi komfort użytkowania?

Na rynku polskim pojawiły się oferty proponujące w rozmiarze XL pieluchomajtki   
w rozmiarze L, które wg oferenta mają maksymalny obwód 160cm. W wyniku czego dany wykonawca oferuje dwa razy ten sam produkt w rozmiarze L. Maksymalny obwód pieluchomajtek wyznaczony jedynie ze zsumowania szerokości produktu w części tylnej i przedniej nie jest optymalnym rozmiarem, gdyż pacjent będzie odczuwał dyskomfort i ucisk. Wtenczas zaleca się rozmiar o większym obwodzie.

Obecny opis przedmiotu zamówienia daje możliwość innym wykonawcom na złożenie oferty z tym samym produktem w pozycji dla rozmiaru L oraz XL.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza

**Pakiet nr 8, poz. 3 i 4:**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania przez pieluszki dla tak małych dzieci ściągacza taliowego? Ze względu na niewielką masę ciała dziecka oraz niewielką ruchliwość w tym okresie   
nie ma potrzeby ich stosowania?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza

**Pakiet nr 8, poz. 5 i 6:**

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki dla dzieci odpowiednio:

poz. 5: 8–18kg

poz. 6: 12-25kg

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza

**Pakiet nr 8, poz. 1 i 2:**

Czy w przypadku braku zgody na pytania dot. pieluchomajtek dla dzieci Zamawiający wyłączy   
z pakietu pieluchomajtki dla dorosłych (poz. 1 i 2) do odrębnego pakietu i utworzy np. pakiet   
nr 8a? Ewentualna zgoda na powyższe umożliwi złożenie korzystnej cenowo i jakościowo oferty?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający pozostawia pakiet nr 8 zgodnie z SIWZ.

**Pakiet nr 51:**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania normy PN EN 867 na opakowania papierowo-foliowe? Norma ta została wycofana i zastąpiona przez [PN-EN ISO 11140-1](http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-11140-1-2006p.html)? Czy w związku z tym Zamawiający będzie wymagał spełnienia normy [PN-EN ISO 11140-1](http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-11140-1-2006p.html) dla oferowanych wyrobów?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza

**Pakiet nr 58, poz. 1 i 2:**

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowana gaza opatrunkowa była pakowaną podwójnie - wewnętrznie pakowana w papier sterylny oraz opakowanie zewnętrzne zapewniające sterylność?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza

**Pakiet nr 58, poz. 15 – 17:**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania opasek gipsowych nawiniętych na szpulę z tworzywa sztucznego, z perforacją ułatwiającą namakanie opasek? Materiał, z którego wykonana jest szpula nie ulega zniszczeniu lub deformacji podczas odciskania opaski z nadmiaru wody i nakładania opatrunku?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga

**Pakiet nr 58, poz. 21, 22:**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania ligniny bielonej zakwalifikowanej jako wyrób medyczny?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza

**Pakiet nr 58, poz. 23:**

Czy na potwierdzenie możliwości sterylizacji podkładów ginekologicznych Zamawiający będzie wymagał dołączenia do oferty karty danych technicznych potwierdzającej ten wymóg?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga

**Pakiet nr 58, poz. 27-30:**

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane siatki opatrunkowe elastyczne były wykonane   
z teksturowanego jedwabiu poliamidowego 50% oraz jedwabiu poliuretanowego 50%?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza

**Pakiet nr 58, poz. 31:**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania serwet operacyjnych z gazy wstępnie pranej i wielokrotnie płukanej w procesie technologicznym?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga

**Dotyczy projektu umowy:**

1. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający pozostawia projekt umowy zgodnie z SIWZ.

1. Czy Zamawiający zgadza się na zmianę treści § 6 pkt 1 ppkt d) wzoru umowy na:   
   *„w przypadku opóźnienia w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 13   
   w terminie wymaganym przez Zamawiającego – w wysokości 30 zł za każdy dzień opóźnienia?”*

ODPOWIEDŹ: Zamawiający pozostawia projekt umowy zgodnie z SIWZ.

1. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 wzoru umowy zostało dodane zdanie   
   o następującej (lub podobnej) treści: *„Przed odstąpieniem od umowy z powodu jej niewykonywania lub nienależytego wykonania strona odstępująca pisemnie wezwie drugą stronę do należytego wykonywania umowy.”?*

ODPOWIEDŹ: Zamawiający pozostawia projekt umowy zgodnie z SIWZ.

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy strona odstępująca wezwała drugą stronę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje stronę

do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.