Choszczno 30.05.2016 r.

 **ZAPYTANIE NR 9 I ODPOWIEDŹ**

Dotyczy: Dostawa materiałów medycznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla SP ZOZ w Choszcznie Znak sprawy: 1/ZP/MMSMJU-2/16

**Pakiet nr 5 poz. 1,14**

Zwracamy się z prośbą o podanie czy powyższe papiery mają być z nadrukiem czy bez?

**ODPOWIEDŻ:** Zamawiający dopuszcza papiery bez nadruków

**Pakiet nr 7 poz. 1**

Zwracamy się z prośbą o podanie typu i modelu aparatu, do którego ma być stosowany czujnik SpO2. Prosimy także o określenie technologii działania czujnika: Oximax, Non Oximax…

**ODPOWIEDŹ:** Aparat Drager monitor Benevil. Technologia działania Oximax

**Projekt umowy- §2 pkt. 1**

Zwracamy się z prośbą o określenie ilości miejsc dostaw dla pakietów 5,6,7.

**ODPOWIEDŹ:** Miejsce dostawy dla pakietów nr 5, 6, 7 magazyn medyczny.

**Projekt umowy- §5 pkt. 6**

Prosimy o sprecyzowanie zmiany cen w przypadku wzrostu stawki podatku VAT. Czy w przypadku zmiany stawki VAT zmianie ulegną ceny brutto (przy stałości cen netto) czy też ceny netto (przy stałości cen brutto)?

**ODPOWIEDŹ:** W przypadku zmiany stawki VAT zmianie ulegną ceny brutto przy stałości cen netto.