**Choszczno 13-05-2015r.**

 **ZAPYTANIE NR 2 I ODPOWIEDŹ**

**WNIOSEK O WYJAŚNIENIE ZAPISÓW**

**SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

w postępowaniu przetargowym

**„NA DOSTAWĘ APARATU EKG, REJESTRATORA CIŚNIENIA TĘTNICZNEGO HOLTER, FOTELA OKULISTYCZNO-LARYNGOLOGICZNEGO DLA POTRZEB SP ZOZ W CHOSZCZNIE”**

**Numer sprawy: 1/ZP/SMED/15**

Prosimy od odpowiedź na poniższe pytania:

**Dotyczy treści SIWZ:**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 5 tygodni? Przedmiotem zamówienia jest sprzęt medyczny, który konfigurowany jest zgodnie z wymogami Zamawiającego, proces jego produkcji może zatem zostać rozpoczęty dopiero po podpisaniu umowy z Zamawiającym.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę

**Dotyczy przedmiotu zamówienia: FOTEL OKULISTYCZNO-LARYNGOLOGICZNY**

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel laryngologiczno – okulistyczny o szerokości siedziska 51cm i długości wynoszącej 45cm? Podane wymiary są wystarczające do zapewnienia pełnego komfortu pacjentów i bardzo dobrze sprawdzają się w praktyce użytkowej.

ODPOWIEDŹ: NIE, Zamawiający wymaga fotela o wymiarach zgodnie z opisem w SIWZ

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel laryngologiczno – okulistyczny z regulacją siedziska w zakresie od 580 do 880mm? Oferowane rozwiązanie tylko nieznacznie odbiega od wymaganego i jest optymalnie dostosowane dla zapewnienia pełnej funkcjonalności fotela gwarantując komfort pracy personelowi medycznemu o zróżnicowanym wzroście podczas przeprowadzanych zabiegów.

ODPOWIEDŹ: NIE, Zamawiający wymaga regulacji siedziska zgodnie z opisem w SIWZ

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel laryngologiczno – okulistyczny z możliwością odchylenia oparcia pleców od pionu w zakresie do 90o tak aby uzyskać pozycję całkowicie płaską/leżącą? Jest to rozwiązanie korzystniejsze, znacznie podnoszące funkcjonalność fotela.

ODPOWIEDŹ: TAK, Zamawiający dopuszcza

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel laryngologiczno – okulistyczny z możliwością obrotu siedziska w stosunku do podstawy o kąt 360o (pełny obrót bez ograniczeń) z blokadą? Jest to rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego.

ODPOWIEDŹ: TAK, Zamawiający dopuszcza

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel zabiegowy, którego łatwo zmywalna tapicerka wykonana z materiału skóropodobnego posiada widoczne przeszycia? Oferowane rozwiązanie w żaden sposób nie wpływa na użytkowanie fotela, materiał jest w pełni zmywalny i odporny na uszkodzenia, co w praktyce jest najważniejsze.

ODPOWIEDŹ: NIE, Zamawiający wymaga bezszwowej tapicerki zgodnie z opisem SIWZ

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel laryngologiczno – okulistyczny wyposażony w odchylane podłokietniki wykonane z poliuretanowej, utwardzonej gąbki bez możliwości ich demontażu? Nie ma potrzeby demontażu podłokietników jeśli mogą one być złożone w taki sposób, który nie utrudnia dostępu do pacjenta w żadnej pozycji (rozwiązanie widoczne na zdjęciach poglądowych).

ODPOWIEDŹ: TAK, Zamawiający dopuszcza