ZAPYTANIE NR 2 I ODPOWIEDŹ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH I SPRZETU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE nr sprawy 1/ZP/JED/13

SIWZ pkt IV 3.1

Czy zapis należy rozumieć, że wraz z  ofertą należy złożyć opisy lub fotografie oferowanego asortymentu, natomiast próbki na wezwanie Zamawiającego ?

ODPOWIEDŹ: TAK WŁAŚNIE NALEŻY ROZUMIEĆ TEN ZAPIS.

SIWZ pkt XII

Z uwagi na to, iż przedmiotem zamówienia Pakiecie nr II jest drobny sprzęt jednorazowego użytku sprzedawany w sposób masowy (na opakowania, a nie na sztuki), a cena jednostkowa netto jest tylko elementem kalkulacyjnym w związku, z czym Zespół Arbitrów (UZP/ZO/0-2546/06) orzekł, że ceny jednostkowe mogą być podawane w tysięcznych częściach złotego, czy zatem Zamawiający wyrazi zgodę by cenę netto za sztukę podać z dokładnością do trzech miejsc po przecinku bądź za 100 sztuk (z odpowiednim zaznaczeniem i przeliczeniem jednostek miary)?

ODPOWIEDŹ: PROSIMY PRZELICZAĆ ZA 100 SZTUK Z ODPOWIEDNIM ZAZNACZENIEM I PRZELICZENIEM JEDNOSTEK MIARY

Pakiet Nr II

Poz. 1 – Czy Zamawiający wymaga zaoferowania nakłuwaczy typu Medlance w kształcie grzybka?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY WYMAGA.

Poz. 7 – Czy Zamawiający zaakceptuje probówki PS o wymiarach jak w SIWZ (tj. 12 x 75 mm) z określoną przez producenta pojemnością 5 ml?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

Poz. 12 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania jednorazowe zestawy do OB. na 1 ml z przebijanym korkiem składający się z probówki (0,8 ml krwi + 0,2 ml cytrynianu sodu) i rurki z uszczelką mocującą?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

Poz. 17 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania standardowe naczynka do analizatora Cobas z określoną przez producenta pojemnością 0,75 ml?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

Poz. 22 – Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga standardowych płyt serologicznych do określania grup krwi z bezbarwnej folii A-PET?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY WYMAGA.

Poz. 24 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kapilary o wymiarach takich jak w SIWZ o pojemności 98 µl lub 120 µl

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POJEMNOŚĆ 120 µl.

Poz. 28 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania bagietki koagulologiczne z harpunem i łopatką wykonane z polistyrenu?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

Poz. 34 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kamery do analizy osadu moczu 10–komorowe z PMMA typu Pantasquare (zgodnie z załączoną ulotką)?

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA.

Na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 ustawy PZP proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu: (095) 765 24 10.

Otrzymano dnia …….………….      Ilość stron ….…..….      Pieczątka i podpis ………………………..